## Záradék
TARJÁN TERV Mérnők iroda KFT.
3100 Salgótarján
Mártírok útja 1.
Tel: 32 / 788-572
Építtető: |  | Római Katolikus Plébánia
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 172.
Tárgy: |  | Római Katolikus Templom külső felújítás
Somoskőújfalu, Vörösmarty u. 2.
Hrsz.: 10969/1.
Tervező: |  | Vass Attila É/12-0072
Dátum: |  | Salgótarján, 2017. november
Költségvetés összesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Vass Attila

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 150120012425 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig | 600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 150120012430 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 150120012706 | Védőtető készítése, fából, meglévő állványszerkezethez csatlakozva, egy oszlopsoros, 4,00 m magasságig | 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 150120012776 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 650 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 150120012844 | Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbakból | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 150170013264 | Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből) | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 150170013276 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 210110016774 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 220030017276 | Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékládháza | 3.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 350000108132 | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt | 405 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 350000108161 | Tetődeszkázat bontása | 124 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 350022053911 | Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 cm-es átfedéssel, deszkázatra | 67.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 350022666892 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve DÖRKEN DELTA MAXX PLUSZ páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávval, 1,5 m × 50 m | 405 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 350030108694 | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm | 405 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 350030108830 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 350030108934 | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 65.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 350040108955 | Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá | 86.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 350040108972 | Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig | 153 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 350110109681 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer | 471 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 360000110622 | Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig | 99.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 360020112090 | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Vakolatszilárdító Cikkszám: 923209 | 623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 360020112194 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre | 723 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360020112395 | Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához LB-Knauf EUROSAN VP/WTA Eurosan gúzolóanyag kézi és gépi, Csz: K00551101 | 88.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 360051238285 | Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig gépi felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal) weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m2 3 mm vastagságban, Kód: SPR300 | 623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360050118822 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport | 623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360070123126 | Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111 | 11.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360120125052 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban LB-Knauf EUROSAN EP/Eurosan szárítóvakolat, kézi, Csz: K00550101 | 88.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360120125534 | Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban Baumit Sanova Vakolat Finom Cikkszám: 153116 | 88.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-051-6.2.1-0191803 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alumínium, Cikkszám: 9075 | 37.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 36-051-6.2.3-0191838 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 100 mm utólagos hőszigeteléshez, rozsdamentes acél, Cikkszám: 2150 | 9.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360900130013 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 623 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360900130376 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 93.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 360900130490 | Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 51-70 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt | 111 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360900130616 | Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt | 64.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360900130701 | Kő-, műkő vagy gipsz díszes felületek megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva | 131 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 360900130713 | Sóközömbösítő folyadék kétszeri felhordása előkészített felületre (fluátozás), száradás utáni sókiváltás letakarításával | 88.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360900130742 | Régi és műemléképületek kő- vagy tégla falazatainak szárító, illetve felújító vakolat rendszereit megelőző kiegyenlítő vakolat felhordása LB-Knauf EUROSAN AP/WTA Eurosan kiegyenlítő vakolat, kézi, Cikkszám: K00551201 | 88.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 410030200602 | Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös | 405 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 41-003-29.3-0115318 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, téglavörös | 34.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 410030201563 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápaelem, 2000x500×0,6 mm | 31.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 41-003-29.11-0115318 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, téglavörös | 31.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 410030201185 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 410030201386 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH univerzális hófogó garnitúra 300x20 cm kiegészítőkkel, horganyzott | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 410030201522 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 430000330732 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 76.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 430000330773 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 430000330790 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 37.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 430000330800 | Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig | 31.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 430000330853 | Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt | 67.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 430011240034 | Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m2-ig, 550 mm korctávolság felett VM ZINC horganyszalag, NATÚR, hengerelt, 0,70x650x31000 mm, Ref:100691000 | 34.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 430011240155 | Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 60°-ig, 100 m2-ig, 550 mm korctávolság felett VM ZINC horganyszalag, NATÚR, hengerelt, 0,70x650x31000 mm, Ref:100691000 | 31.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 430020334532 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 40 cm | 86.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 430020336033 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 40 cm | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 430031242820 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 430031243534 | Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:33 cm | 23.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 430031244425 | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 430031245510 | Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm | 1.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 430031246156 | Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, minősített ötvözött horganylemezből, 50-65 cm kiterített szélességben Hajlatbádog VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:50 cm | 32.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 430031246953 | Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm | 24.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 430031247321 | Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből, 65 cm kiterített szélességig Egyvízorros választópárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm | 5.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 430031249040 | Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 50 cm | 7.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 430040350694 | Villámhárító talp és hüvely szerelése Villámháritó talplemez hüvellyel, H 0,65 mm | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 430042627655 | Hófogó, hófogóelem szerelése RHEINZINK-REES rendszerű hófogó állókorcos fedéshez, Csz: 1399964 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 440000355525 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 19.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 440011250926 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 100 x 210 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 440013293761 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású fix felülvilágító, előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 440021253695 | Fa kültéri nyílászárók, zsalutábla elhelyezése tokkal, fix lamellával, (szerelvényezéssel), egyszárnyú 1,01-1,80 m2 között Egyszárnyú fa zsalutábla, fix lamellával, 90x150 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 450011937692 | Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, blokktokkal) szerelve, kétszárnyú kivitelben, 1500x2000-2500x2500 mm névleges méretig Hörmann D45 kültéri kétszárnyú ajtóelem saroktokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 1500 x 2000 mm, (1000+500mm osztásban), alapozott | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-011-11.1.2-0185023 | Kültéri információs rendszer elhelyezése csőoszlopra, betonalap és földmunka nélkül, változó szélességben és sorkiosztásban, nyers alumíniumból, C-fix eligazító tábla SPANDEX kültéri C-FIX eligazító tábla 120x700x3 mm alumínium lemez, végzáróval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 460000410452 | Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m2 táblaméretig | 33.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 470130466354 | Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékkel, három rétegben, kettő vagy több színben, tagolt sima felületen | 0.99 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 470130470173 | Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér | 131 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-031-3.17.2-0137151 | Külső fafelületek faanyagvédelme, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúrfestékkel, tagolt felületen Capadur Impregnáló Lazúr favédő, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúr, alapszínek | 58.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 480071689156 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION ECOSE CLASSIC 035 kasírozatlan hő- és hangszigetelő üveggyapot tekercs, 6300x1200 mm, 100 mm vtg. | 265 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 480100577875 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x20 mm | 12.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 480100577955 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm | 48.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 480101823445 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000 | 11.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 480212313952 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 170 mm, fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0118-00170250 | 320 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 710000695994 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 710000696011 | Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 710130816662 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2 felett Cu szabadvezeték sodrony 70 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 710130817202 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2 felett Cu szabadvezeték sodrony 70 mm2 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Környezetvédelmi berendezések,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 930113681732 | Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú síkpala (6 mm vtg.-ig) bontása Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal | 405 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0